## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Harmonogram częstotliwości wykonywania przeglądów
Lp | Opis | Branża | Warunki gwarancji | UWAGI | Wymagana autoryzacja TAK/NIE | Częstotliwość przeglądów od 01.01.18r. do 31.12.2018 r.
1 | Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja |  |  | usługa wykonywana raz na kwartał. Usługa dotyczy calej nieruchomości | NIE | pierwszy przegląd do końca marca 2018 roku, kolejny do końca grudnia 2018
2 | bramki uchylne i kołowroty | elektryczna | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzień | 1 komplet | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejny do końca października 2018
3 | Centrala klimatyzacyjna podwieszana "SPS" - 1/30-L C 26043/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
4 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -5(50)-L/P C 26040/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
5 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -5(50)-P/L C 26041/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
6 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -4(50)-L/P C 26042/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
7 | Centrala klimatyzacyjna sekcyjna „BS” -2(50)-L C 26044/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
8 | Osuszacz powietrza BDHM-90R | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
9 | System napowietrzniania klatek schodowych AFG - 2000 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 zestawy | NIE | raz na kwartał
10 | Klapy pożarowe | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | SMAY - 53 szt; KTM 85 szt. ; GRYFIT 33 szt.; VX-5 24 SZT.; DEP DELTA +Isolar 2szt. | NIE | raz na kwartał
11 | Agregaty wody lodowej CHA/K 363-P | klimatyzacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
12 | Klimakonwektory | klimatyzacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 37 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
13 | Klimatyzatory | klimatyzacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 systemy (serwerownie) | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
14 | Wentylator kanałowy WKO-16 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 8 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
15 | Wentylator dachowy WDJV-22 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
16 | Wentylator dachowy WDJV-22,5 | wentylacja | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
17 | Wentylator dachowy WDVO-45-T | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 2 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
18 | Wentylator dachowy WD-31,5 | wentylacja | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzenia | 1 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018roku
19 | Wentylatory oddymiające MAGMA | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 3 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018roku
20 | Wentylator okrągły typu AF | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzeń | 4 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018roku
21 | Wentylatory na powietrzające | wentylacja | zasady określone w karcie gwarancyjnej | 10 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018roku
22 | konserwacja dźwigów KONE | dźwigowa | zasady określone w karcie gwarancyjnej | 4 szt. | NIE | nie żadziej niż co 30 dni
23 |  | dźwigowa |  |  |  | nie żadziej niż co 30 dni
24 | Platforma dla niepełnosprawnych KALI | dźwigowa |  | 1 szt. | NIE | nie żadziej niż co 30 dni
25 | Wężyki przy bateriach | sanitarna | konserwacja | toalety, pom. gosp. | NIE | 1 raz w tygodniu
26 | Stelaże GEBERIT | sanitarna | konserwacja |  | NIE | NIE
27 | Wpusty dachowe PLUVIA | sanitarna | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | 2 razy w roku
28 | Wpusty podłogowe w łazienkach | sanitarna | konserwacja i czyszczenie | toalety | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
29 | Hydranty wewnętrzne | sanitarna | konserwacja | HW 26 szt | NIE | 1 raz w roku hydranty strażak - do końca maja 2018, przegląd hydrantów z badaniem węży
30 | Grzejniki płytowe | sanitarna | Nie wolno czyścić przy użyciu środków zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje powodujące korozję |  | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
31 | Pompy zatapialne | sanitarna | konerwacja |  | NIE | 1 raz w roku serwis do maja 2018 / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
32 | Zestawy hydroforowe | sanitarna | konserwacja |  | TAK | 1 raz w roku serwis do maja 2015 / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
33 | Zawory elektromagnetyczne w hydroforni WILO | sanitarna | konserwacja | 2 zestawy | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
34 | Zawory regulacyjne na inst. c.o. | sanitarna | konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
35 | Zawory regulacyjne na inst. c.t. | sanitarna | konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
36 | Węzeł jako całość | sanitarna | konserwacja |  | NIE | 1 raz w roku kontrola UDT
37 | Kurtyna powietrzna VTS | sanitarna | konserwacja | 3 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca maja 2018 roku
38 | Ściany mobilne Optimal 110 | budowlana | konesrwacja i czyszczenie firmy sprzątającej |  | NIE | 1 raz w roku kontrola
39 | oświetlenie i sterowanie oświetleniem wewnętrznym sale wystawowe Cooper Light | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
40 | system telewizji przemysłowej-CCTV | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
41 | system alarmowy-SSWiN | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
42 | kontrola dostępu-KD | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
43 | system sygnalizacji pożaru-SAP | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | TAK | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące
44 | dźwiękowy system ostrzegawczy-DSO | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
45 | oświetlenie zewnętrzne budynku illuminacja Cooper iLight | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
46 | system oświetlenia awaryjnego | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
47 | system oświetlenia ewakuacyjnego | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
48 | Zewnętrzny zegar binarny | elektryczna | przegląd, konserwacja |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku
49 | system okablowania strukturalnego | elektryczna | konserwcja |  | TAK | pierwszy przegląd do końca października 2018 roku, wykonanie sprawdzenia połączeń sieciowych (pomiary)
50 | urządzenia aktywne w szafach RACK | elektryczna | brak |  | NIE | brak
51 | oświetlenie zewnętrzne - parking | elektryczna | konserwacja |  | NIE | brak
52 | drzwi drewniane wewnętrzne WOSTOL | budowlana | konserwacja i czyszczenie | 87 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca października 2018 roku
53 | stolarka aluminiowa drzwi | budowlana | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku
54 | stolarka aluminiowa okna | budowlana | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
55 | wodomierz główny | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | kontrola | NIE | pierwszy przegląd do końca października 2018 roku
56 | zawór antyskażeniowy w komorze wodomierzowej | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | kontrola | NIE | pierwszy przegląd do końca października 2018 roku
57 | zasuwy i zawory | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | pierwszy przegląd do końca października 2018 roku legalizacja wodomierza
58 | hydranty | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | HZ 18 szt. | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
59 | separator substancji ropopochodnych | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | 2 szt. (ok. 10m3) | NIE | pierwszy przegląd do końca pażdziernika 2018 roku
60 | instalacja odgromowa | elektryczna | konserwacja |  | NIE | raz w roku
61 | pompy zatapialne w zbiornikach retencyjnych | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | pierwszy przegląd do końca kwietnia 2018 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
62 | stacja transformatorowa i wszystkie urządzenia które się w niej znajdują | elektryczna | konserwacja i czyszczenie | 15/0,4 kV | NIE | raz w roku
63 | agregat prądotwórczy | elektryczna | konserwacja i czyszczenie | 200 kVA | NIE | raz w roku
64 | rozdzielnia SN | elektryczna | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | raz w roku
65 | rozdzielnia NN | elektryczna | konserwacja i czyszczenie |  | NIE | raz w roku
66 | certyfikacja sprzętu ochronnego | elektryczna | certyfikacja |  | NIE | zgodnie z przepisami
67 | gaśnice | sanitarna |  |  | NIE | raz w roku do końca grudnia 2018 roku
68 | wykonanie połączenia i monitorowanie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej znajdującego się w obiekcie Zleceniodawcy w Toruniu, przy ul. Władysława Łokietka 5 | elektryczna | monitoring i konserwacja |  | TAK | zapewnienie stałej komunikacji z PSP oraz wykonanie raz w miesiącu przeglądu