## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Harmonogram częstotliwości wykonywania przeglądów
Lp | Opis | Branża | Warunki gwarancji | Czy serwis powinien być wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela TAK/NIE | Częstotliwość przeglądów do końca 2013 roku
1 | Centrala klimatyzacyjna podwieszana "SPS" - 1/30-L C 26043/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
2 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -5(50)-L/P C 26040/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
3 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -5(50)-P/L C 26041/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
4 | Centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” -4(50)-L/P C 26042/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
5 | Centrala klimatyzacyjna sekcyjna „BS” -2(50)-L C 26044/11 | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
| Osuszacz powietrza BDHM-90R | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | co 6 miesięcy
6 | Agregaty wody lodowej CHA/K 363-P | wentylacja | przęgląd techniczny oraz zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | TAK | 2 razy w roku
7 | Wentylator kanałowy WKO-16 | wentylacja | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | NIE | 1 raz w roku
8 | Wentylator dachowy WDJV-22 | wentylacja | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | NIE | 1 raz w roku
9 | Wentylator dachowy WDJV-22,5 | wentylacja | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | NIE | 1 raz w roku
10 | Wentylator dachowy WDVO-45-T | wentylacja | zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | NIE | 1 raz w roku
11 | Wentylator dachowy WD-31,5 | wentylacja | z zgodna z instrukcją konserwacja i eksploatacja urządzienia | NIE | 1 raz w roku
12 | konserwacja dźwigów | dźwigowa | zasady określone w karcie gwarancyjnej | TAK | nie żadziej niż co 30 dni
13 | Wężyki przy bateriach | sanitarna | konserwacja | NIE | 1 raz w tygodniu
| Stelaże GEBERIT | sanitarna | konserwacja | NIE | NIE
| Wpusty dachowe PLUVIA | sanitarna | konserwacja i czyszczenie | NIE | 2 razy w roku
14 | Wpusty podłogowe w łazienkach | sanitarna | konserwacja i czyszczenie | NIE | 1 raz w roku
15 | Hydranty wewnętrzne | sanitarna | konserwacja | TAK | 1 raz w roku hydranty strażak / 1 raz na 5 lat węże gaśnicze serwis
16 | Grzejniki płytowe | sanitarna | Nie wolno czyścić przy użyciu środków zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje powodujące korozję | NIE | 1 raz w roku
17 | Pompy zatapialne | sanitarna | konerwacja | TAK / NIE | 1 raz w roku serwis / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
18 | Zestawy hydroforowe | sanitarna | konserwacja | TAK | 1 raz w roku serwis / 1 raz w miesiącu kontrola bieżąca
19 | Zawory elektromagnetyczne w hydroforni | sanitarna | konserwacja | NIE | 1 raz w roku
22 | Zawory regulacyjne na inst. c.o. | sanitarna | konserwacja | NIE | 1 raz w roku
23 | Zawory regulacyjne na inst. c.t. | sanitarna | konserwacja | NIE | 1 raz w roku
24 | Kurtyna powietrzna VTS | sanitarna | konserwacja | NIE | 1 raz w roku
25 | Ściany mobilne Optimal 110 | budowlana | konesrwacja i czyszczenie firmy sprzątającej | TAK | NIE
26 | oświetlenie i sterowanie oświetleniem | elektryczna | konesrwacja | TAK | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
27 | system telewizji przemysłowej-CCTV | elektryczna | konesrwacja i czyszczenie elementów | TAK | pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
28 | system alarmowy-SSWiN | elektryczna | konesrwacja i czyszczenie elementów | TAK | pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
29 | kontrola dostępu-KD | elektryczna | konserwcja | TAK | pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
30 | system sygnalizacji pożaru-SAP | elektryczna | konserwcja | TAK | pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
31 | dźwiękowy system ostrzegawczy-DSO | elektryczna | konserwcja | TAK | pierwszy przegląd do końca września 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 3 miesiące.
32 | system okablowania strukturalnego | elektryczna | konserwcja | TAK | 1 raz w roku
33 | urządzenia aktywne w szafach RACK | elektryczna | brak | TAK | brak
41 | drzwi drewniane wewnętrzne WOSTOL | budowlana | konserwacja i czyszczenie | TAK | 1 raz w roku
42 | wodomierz główny | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | NIE | co 12 miesięcy
43 | zawór antyskażeniowy w komorze wodomierzowej | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | nie | co 12 miesięcy
44 | zasuwy i zawory | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | NIE | co 12 miesięcy
45 | hydranty | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | NIE | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
46 | separator substancji ropopochodnych | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | NIE | co 12 miesięcy
47 | pompy zatapialne w zbironikach retencyjnych | sanitarna - sieci zewnętrzne | konserwacja i czyszczenie | Nie | pierwszy przegląd do końca listopada 2013 roku, kolejne nie rzadziej niż co 6 miesięcy
48 | agregat prądotwórczy | elektryczna | konserwacja | TAK | co 12 miesięcy
49 | stacja trafo | elektryczna | brak | TAK | brak
50 | rozdzielnica SN | elektryczna | brak | TAK | brak
51 | rozdzielnica NN | elektryczna | brak | TAK | brak
52 | bateria kondensatorów | elektryczna | brak | TAK | brak
53 | transformator 15/04 KV | elektryczna | brak | TAK | brak